## 관제점 정의
bld_id | point_id | point_ref_id | floor | area
B0200 | HVAC.NAE01.BI_3004123.V | AL_B016_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AI_3001000.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AI_3001001.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AI_3001002.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AI_3001003.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AI_3001004.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AV_3001508.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE04.AV_3002186.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000448.V | HM_ETC002_A_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000449.V | T_ETC001_A_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000451.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000455.V | P_FAN008_A_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000462.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000617.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000621.V | T_B010_HW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000632.V | P_B004_ST_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000651.V | HM_ETC002_A_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AI_3000652.V | ETC_IEQ_NA_NA | 25F | 25F101
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000450.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000452.V | F_FAN007_A_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000502.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000622.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000623.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AO_3000668.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000459.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000460.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000470.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000471.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000478.V | T_ETC001_A_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000654.V | P_B004_ST_O | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000662.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000739.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3000781.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3001553.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.AV_3001556.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000445.V | P_FAN008_A_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000446.V | AL_AHU006_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000447.V | OS_FAN005_NA_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000453.V | OS_FAN005_NA_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000615.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000618.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000619.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000628.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000629.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000631.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000639.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000640.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BI_3000666.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000454.V | OS_FAN005_NA_I | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000616.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000626.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000634.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000646.V | OS_AHU008_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000649.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BO_3000650.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BV_3000660.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BV_3000665.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BV_3001348.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BV_3001543.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.BV_3001545.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3000485.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3000487.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3000488.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3000664.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3001542.V | AL_AHU010_ETC_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3002595.V | AL_PMP006_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NAE07.MV_3002596.V | AL_PMP006_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3000448.V | HM_ETC002_A_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3000632.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3000633.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3000634.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3000635.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3003756.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3003757.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3003758.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3003781.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AI_3003782.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AO_3003677.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AO_3003678.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AO_3003725.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AO_3003783.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AO_3003784.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AV_3003746.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.AV_3003791.V | TS_C004_CW_I | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BI_3003679.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BI_3003680.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BI_3003759.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BI_3003760.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BI_3003774.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003675.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003676.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003731.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003732.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003733.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003734.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003735.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003736.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003737.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003738.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003739.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003740.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003741.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003742.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003773.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003775.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003776.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003777.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003778.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003779.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BO_3003780.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BV_3003770.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.BV_3015243.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3000594.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3001038.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003688.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003750.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003751.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003752.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003753.V | AL_C015_NA_NA | , | ,
B0200 | HVAC.NCE25.MV_3003771.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25001.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F001
B0200 | LI.25001.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25003.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F003
B0200 | LI.25003.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25003_s.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25003_s.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25005.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F005
B0200 | LI.25005.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25006.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F006
B0200 | LI.25006.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25007.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F007
B0200 | LI.25007.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25008.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F008
B0200 | LI.25008.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25009.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F009
B0200 | LI.25009.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25010.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F010
B0200 | LI.25010.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25011.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F011
B0200 | LI.25011.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25012.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F012
B0200 | LI.25012.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25013.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F013
B0200 | LI.25013.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25014.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F014
B0200 | LI.25014.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25015.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F015
B0200 | LI.25015.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25016.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F016
B0200 | LI.25016.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25017.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F017
B0200 | LI.25017.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25018.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F018
B0200 | LI.25018.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25019.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F019
B0200 | LI.25019.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25020.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F020
B0200 | LI.25020.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25020_s.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25020_s.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25021.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F021
B0200 | LI.25021.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25021_s.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25021_s.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25022.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F022
B0200 | LI.25022.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25023.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F023
B0200 | LI.25023.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25024.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F024
B0200 | LI.25024.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25024_area.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F024_area
B0200 | LI.25024_area.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25026.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25026.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25026_1.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F026_1
B0200 | LI.25026_1.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25026_2.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F026_2
B0200 | LI.25026_2.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25026_3.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F026_3
B0200 | LI.25026_3.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25028.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F028
B0200 | LI.25028.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25028_s.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25028_s.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25029.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F029
B0200 | LI.25029.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25030.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25030.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25030_1.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F030_1
B0200 | LI.25030_1.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25030_2.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F030_2
B0200 | LI.25030_2.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25030_3.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F030_3
B0200 | LI.25030_3.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25032.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F032
B0200 | LI.25032.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25032_s.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25032_s.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036_1.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F036_1
B0200 | LI.25036_1.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036_2.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F036_2
B0200 | LI.25036_2.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036_4.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F036_4
B0200 | LI.25036_4.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036_5.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F036_5
B0200 | LI.25036_5.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25036_6.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F036_6
B0200 | LI.25036_6.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25039.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F039
B0200 | LI.25039.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25040.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F040
B0200 | LI.25040.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25041.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F041
B0200 | LI.25041.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25043.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F043
B0200 | LI.25043.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25044.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F044
B0200 | LI.25044.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25045.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F045
B0200 | LI.25045.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25046.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F046
B0200 | LI.25046.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25048.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F048
B0200 | LI.25048.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25049.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F049
B0200 | LI.25049.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25050.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F050
B0200 | LI.25050.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25051.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F051
B0200 | LI.25051.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25052.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F052
B0200 | LI.25052.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25053.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F053
B0200 | LI.25053.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25054.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F054
B0200 | LI.25054.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25055.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F055
B0200 | LI.25055.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25056.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F056
B0200 | LI.25056.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25057.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F057
B0200 | LI.25057.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25058.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F058
B0200 | LI.25058.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25059.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F059
B0200 | LI.25059.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25060.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F060
B0200 | LI.25060.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25061.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F061
B0200 | LI.25061.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25062.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F062
B0200 | LI.25062.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25063.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F063
B0200 | LI.25063.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25064.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F064
B0200 | LI.25064.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25065.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F065
B0200 | LI.25065.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25066.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F066
B0200 | LI.25066.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25067.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F067
B0200 | LI.25067.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25068.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F068
B0200 | LI.25068.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25069.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F069
B0200 | LI.25069.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25070.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F070
B0200 | LI.25070.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25071.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F071
B0200 | LI.25071.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25072.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F072
B0200 | LI.25072.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25075.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F075
B0200 | LI.25075.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25078.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F078
B0200 | LI.25078.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25079.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F079
B0200 | LI.25079.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25081.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F081
B0200 | LI.25081.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25084.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F084
B0200 | LI.25084.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25090.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F090
B0200 | LI.25090.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25092.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F092
B0200 | LI.25092.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25101.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F101
B0200 | LI.25101.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0200 | LI.25_zipper.AV_2.V | OS_LA001_NA_NA | 25F | 25F_zipper
B0200 | LI.25_zipper.BV_3.V | OS_LA001_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000085.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000093.V | T_DT005_RA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000094.V | HM_DT009_RA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000096.V | T_DT018_MA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000098.V | T_ETC001_A_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000100.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000101.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000105.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000106.V | P_FAN009_A_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000107.V | T_ETC001_A_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000202.V | P_B004_ST_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AI_3000203.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000084.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000091.V | F_FAN007_A_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000092.V | OS_FAN006_NA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000097.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000099.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000104.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AO_3000109.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AV_3000114.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AV_3000206.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AV_3000207.V | TS_B006_WD_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AV_3000273.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.AV_3000355.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000089.V | OS_FAN006_NA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000090.V | OS_FAN005_NA_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000102.V | AL_AHU006_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000103.V | AL_AHU006_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000110.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BI_3000274.V | OS_AHU007_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BO_3000087.V | OS_FAN005_NA_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BO_3000088.V | OS_FAN006_NA_R | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BO_3000095.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BV_3000115.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BV_3000117.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.BV_3000271.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.MV_3000112.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.MV_3000205.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCE02.MV_3000272.V | OS_AHU009_ETC_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000030.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000031.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000044.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000045.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000069.V | P_C010_ST_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000334.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000335.V | T_C003_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000336.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000337.V | T_C002_CW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AI_3000338.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AV_3000038.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AV_3000039.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.AV_3000669.V | F_C001_CW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000046.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000048.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000092.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000101.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000104.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000107.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000110.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BO_3000113.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.BV_3000068.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.MV_3000041.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.MV_3000042.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.MV_3000043.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.MV_3000988.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEP3.MV_3001218.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000051.V | HM_ETC002_A_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000052.V | ETC_IEQ_NA_NA | 3F | 3F110
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000055.V | P_B004_ST_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000062.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000065.V | P_B004_ST_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000071.V | T_B010_HW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000072.V | T_B010_HW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3000368.V | T_B010_HW_O | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001237.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001238.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001239.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001251.V | TS_C004_CW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001252.V | T_ETC001_A_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001253.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AI_3001254.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AO_3000046.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AO_3000134.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AO_3000135.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AO_3000140.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AO_3000141.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000023.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000024.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000038.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000047.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000048.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000056.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000057.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000066.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000067.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000068.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.AV_3000335.V | TS_B011_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BI_3001232.V | T_B009_HW_I | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3000132.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3000133.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3000136.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3000137.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3001952.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3001953.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3001954.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3001956.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BO_3001957.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BV_3000058.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.BV_3000069.V | OS_PMP005_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.MV_3000073.V | OS_B017_NA_NA | , | ,
B0201 | HVAC.NCEPH.MV_3001966.V | OS_B017_NA_NA | , | ,

## 관제점 참조모델
point_ref_id | point_name | measure_id | equip_id | mediator_id | direc_id | point_comment | iscontrol
AL_AHU004_ES_NA | 공기조화기연감지기 | AL | AHU | ES | NA | 공기조화기연감지기 | N
AL_AHU005_ETC_NA | 공기조화기 필터차압 | AL | AHU | ETC | NA | 공기조화기 필터차압 | N
AL_AHU006_NA_NA | 공기조화기 알람 | AL | AHU | NA | NA | 공기조화기 알람 | N
AL_AHU010_ETC_NA | 공기조화기 가습기 알람 | AL | AHU | ETC | NA | 공기조화기 동파방지 히터 운전 | Y
AL_AMI015_G_NA | 가스 미터기 경보상태 | AL | AMI | G | NA | 가스 미터기 경보상태 | N
AL_B008_NA_NA | 증기보일러알람 | AL | B | NA | NA | 증기보일러증기온도설정 | Y
AL_B016_NA_NA | 보일러 알람 | AL | B | NA | NA | 보일러 알람 | N
AL_C015_NA_NA | 냉동기 알람 | AL | C | NA | NA | 냉동기 알람 | N
AL_CT007_NA_NA | 냉각탑 알람 | AL | CT | NA | NA | 냉각탑 알람 | N
AL_DT015_SA_NA | 급기 덕트 알람 | AL | DT | SA | NA | 급기 덕트 알람 | N
AL_DT016_RA_NA | 환기 덕트 알 | AL | DT | RA | NA | 환기 덕트 알람 | N
AL_DT017_MA_NA | 혼합 덕트 알람 | AL | DT | MA | NA | 혼합 덕트 알람 | N
AL_EIP020_EL_NA | 수전반HV OVGR 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV OVGR 알람 | N
AL_EIP021_EL_NA | 수전반HV UVR 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV UVR 알람 | N
AL_EIP022_EL_NA | 수전반HV OVR 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV OVR 알람 | N
AL_EIP023_EL_NA | 수전반HV OCGR 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV OCGR 알람 | N
AL_EIP024_EL_NA | 수전반HV OCR 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV OCR 알람 | N
AL_EIP025_EL_NA | 수전반HV Red Lamp 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV Red Lamp 알람 | N
AL_EIP027_EL_NA | 수전반HV LBS 경보 알람 | AL | EIP | EL | NA | 수전반HV LBS 경보 알람 | N
AL_EN034_EL_NA | 발전기 운전실패 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 운전실패 알람 | N
AL_EN035_EL_NA | 발전기 오일압력 저하 발생 | AL | EN | EL | NA | 발전기 오일압력 저하 발생 | N
AL_EN040_EL_NA | 발전기 냉각수 과온 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 냉각수 과온 발생 알람 | N
AL_EN041_EL_NA | 발전기 과속도 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 과속도 발생 알람 | N
AL_EN042_EL_NA | 발전기 지락과전류 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 지락과전류 발생 알람 | N
AL_EN043_EL_NA | 발전기 저전류 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 저전류 발생 알람 | N
AL_EN044_EL_NA | 발전기 저전압 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 저전압 발생 알람 | N
AL_EN045_EL_NA | 발전기 과전압 발생 알람 | AL | EN | EL | NA | 발전기 과전압 발생 알람 | N
AL_EPB020_EL_NA | 배전반 LV ACB 경보 알람 | AL | EPB | EL | NA | 배전반 LV ACB 경보 알람 | N
AL_EPB021_EL_NA | 배전반 LV ELD(누전경보기) 경보 알람 | AL | EPB | EL | NA | 배전반 LV ELD(누전경보기) 경보 알람 | N
AL_EPB024_EL_NA | TR 온도 고 경보 | AL | EPB | EL | NA | TR 온도 고 경보 | N
AL_ESB010_EL_NA | 분전반 알람 | AL | ESB | EL | NA | 분전반 알람 | N
AL_ESS014_NA_NA | PCS 고장알람 | AL | ESS | NA | NA | PCS 고장알람 | N
AL_FAN010_NA_NA | 급기용 송풍기 알람 | AL | FAN | NA | NA | 급기용 송풍기 알람 | N
AL_FAN011_NA_NA | 환기용 송풍기 알람 | AL | FAN | NA | NA | 환기용 송풍기 알람 | N
AL_FCU010_NA_NA | 팬코일 알람 | AL | FCU | NA | NA | 팬코일 알람 | N
AL_GHP003_NA_NA | GHP 필터청소알람 | AL | GHP | NA | NA | GHP 필터청소알람 | Y
AL_GHP008_NA_NA | GHP 통합알람 | AL | GHP | NA | NA | GHP 통합알람 | N
AL_GHP009_NA_NA | GHP ERROR CODE | AL | GHP | NA | NA | GHP ERROR CODE | N
AL_LA002_NA_NA | 조명 알람 | AL | LA | NA | NA | 조명 알람 | N
AL_PMP006_NA_NA | 펌프 알람 | AL | PMP | NA | NA | 펌프 알람 | N
AL_PP003_WD_NA | 급수 배관 알람 | AL | PP | WD | NA | 급수 배관 알람 | N
AL_PP004_FW_NA | 환수 배관 알람 | AL | PP | FW | NA | 환수 배관 알람 | N
AL_SEM001_NA_NA | Solar Cell OV limit fault | AL | SEM | NA | NA | 태양전지 과전압 제한 초과 | N
AL_SEM002_NA_NA | Solar Cell UV limit fault | AL | SEM | NA | NA | 태양전지 저전압 제한 초과 | N
AL_SEM003_NA_NA | Utility line failure | AL | SEM | NA | NA | 계통전압이상(정전) | N
AL_SEM004_NA_NA | Inverter over Current Fault | AL | SEM | NA | NA | 인버터 과전류 | N
AL_SEM007_NA_NA | inverter over temperature | AL | SEM | NA | NA | 인버터 과온 | N
AL_SEM008_NA_NA | inverter MC fault | AL | SEM | NA | NA | 인버터 MC 이상 | N
AL_SEM009_NA_NA | inverter output voltage fault | AL | SEM | NA | NA | 인버터 출력 전압 이상 | N
AL_SEM010_NA_NA | inverter frequency fault | AL | SEM | NA | NA | 인버터 주파수 이상 | N
AL_SEM011_NA_NA | inverter-Line async fault | AL | SEM | NA | NA | 계통-인버터 위상 이상 | N
AL_SEM012_NA_NA | Line phase sequency fault | AL | SEM | NA | NA | 계통 R,S,T 상 역상 | N
AL_SEM013_NA_NA | Line under voltage fault | AL | SEM | NA | NA | 계통 저전압이상 | N
AL_SEM014_NA_NA | Line over voltage fault | AL | SEM | NA | NA | 계통 과전압이상 | N
AL_SEM015_NA_NA | Inverter O.C overtime fault | AL | SEM | NA | NA | 인버터 과전류 시간 초과 | N
AL_SEM016_NA_NA | Line over frequency fault | AL | SEM | NA | NA | 계통 과 주파수 이상 | N
AL_SEM035_NA_NA | Line under frequency fault | AL | SEM | NA | NA | 계통 저 주파수 이상 | N
AL_TR001_NA_NA | 변얍기 온도 고 경보 알람 | AL | TR | NA | NA | 변얍기 온도 고 경보 알람 | N
CE_AMI002_EL_NA | AMI 전류 | CE | AMI | EL | NA | AMI 전류 | N
CE_EIP002_EL_NA | 수전반HV 전류 | CE | EIP | EL | NA | 수전반HV 전류 | N
CE_EIP017_EL_NA | 수전반HV R상 전류 | CE | EIP | EL | NA | 수전반HV R상 전류 | N
CE_EIP018_EL_NA | 수전반HV S상 전류 | CE | EIP | EL | NA | 수전반HV S상 전류 | N
CE_EIP019_EL_NA | 수전반HV T상 전류 | CE | EIP | EL | NA | 수전반HV T상 전류 | N
CE_EN009_EL_NA | 발전기 전류 | CE | EN | EL | NA | 발전기 전류 | N
CE_EN017_EL_NA | 발전기 R상 전류 | CE | EN | EL | NA | 발전기 R상 전류 | N
CE_EN018_EL_NA | 발전기 S상 전류 | CE | EN | EL | NA | 발전기 S상 전류 | N
CE_EN019_EL_NA | 발전기 T상 전류 | CE | EN | EL | NA | 발전기 T상 전류 | N
CE_EN026_EL_NA | 발전기 LV ATD R상 | CE | EN | EL | NA | 발전기 LV ATD R상 | N
CE_EN027_EL_NA | 발전기 LV ATD S상 | CE | EN | EL | NA | 발전기 LV ATD S상 | N
CE_EN028_EL_NA | 발전기 LV ATD T상 | CE | EN | EL | NA | 발전기 LV ATD T상 | N
CE_EN032_EL_NA | 발전기 LV DCADT | CE | EN | EL | NA | 발전기 LV DCADT | N
CE_EPB002_EL_NA | 배전반 LV 전류 | CE | EPB | EL | NA | 배전반 LV 전류 | N
CE_EPB010_EL_NA | 배전반 LV R상 전류 | CE | EPB | EL | NA | 배전반 LV R상 전류 | N
CE_EPB011_EL_NA | 배전반 LV S상 전류 | CE | EPB | EL | NA | 배전반 LV S상 전류 | N
CE_EPB012_EL_NA | 배전반 LV T상 전류 | CE | EPB | EL | NA | 배전반 LV T상 전류 | N
CE_ESB002_EL_NA | 분전반 전류 | CE | ESB | EL | NA | 분전반 전류 | N
CE_ESS002_NA_NA | PCS 배터리 전류 | CE | ESS | NA | NA | PCS 배터리 전류 | N
CE_ESS007_NA_NA | PCS U상 교류 전류 | CE | ESS | NA | NA | PCS U상 교류 전류 | N
CE_ESS008_NA_NA | PCS V상 교류 전류 | CE | ESS | NA | NA | PCS V상 교류 전류 | N
CE_ESS009_NA_NA | PCS W상 교류 전류 | CE | ESS | NA | NA | PCS W상 교류 전류 | N
CE_ESS018_NA_NA | BMS DC 전류 | CE | ESS | NA | NA | BMS DC 전류 | N
CE_SEM018_NA_NA | Solar current rms address | CE | SEM | NA | NA | 태양전지 전류 | N
CE_SEM022_NA_NA | Line current R rms address | CE | SEM | NA | NA | 계통 R상 전류 | N
CE_SEM023_NA_NA | Line current S rms address | CE | SEM | NA | NA | 계통 S상 전류 | N
CE_SEM024_NA_NA | Line current T rms address | CE | SEM | NA | NA | 계통 T상 전류 | N
CE_SEM036_NA_NA | 발전전류 | CE | SEM | NA | NA | 발전전류 | N
C_AHU003_CO2_NA | 공기조화기 CO2농도 | C | AHU | CO2 | NA | 공기조화기 CO2농도 | N
EPB_AMI_EL_NA | CT센서 | O_PW | EPB | EL | NA | 배전반 CT 센서 | N
ETC_AMI018_G_NA | 가스 미터기 보정 계수 | ETC | AMI | G | NA | 가스 미터기 보정 계수 | N
ETC_AMI019_G_NA | 가스 미터기 Battery | ETC | AMI | G | NA | 가스 미터기 Battery | N
ETC_IEQ_NA_NA | IEQ 센서 | ETC | IEQ | NA | NA | IEQ | N
ETC_SEM043_NA_NA | 인버터 용량 | ETC | SEM | NA | NA | 인버터 용량 | N
FA_AMI017_G_NA | 가스 미터기 보정 유량 | FA | AMI | G | NA | 가스 미터기 보정 유량 | N
FC_AMI011_G_NA | 가스 미터기 비보정 적산량 | FC | AMI | G | NA | 가스미터기 비보정 적산량 | N
FC_GHP015_NA_NA | GHP 누적가스소비량 | FC | GHP | GC | NA | GHP 누적가스소비량 | N
Fq_AMI010_EL_NA | AMI 주파수 | Fq | AMI | EL | NA | AMI 주파수 | N
Fq_EIP003_EL_NA | 수전반HV 주파수 | Fq | EIP | EL | NA | 수전반HV 주파수 | N
Fq_EN010_EL_NA | 발전기 주파수 | Fq | EN | EL | NA | 발전기 주파수 | N
Fq_EPB003_EL_NA | 배전반 LV 주파수 | Fq | EPB | EL | NA | 배전반 LV 주파수 | N
Fq_ESB003_EL_NA | 분전반 주파수 | Fq | ESB | EL | NA | 분전반 주파수 | N
Fq_ESS011_NA_NA | PCS 주파수 | Fq | ESS | NA | NA | PCS 주파수 | N
Fq_SEM025_NA_NA | Line frequency address | Fq | SEM | NA | NA | 계통 주파수 | N
F_AHU001_CW_I | 공기조화기 입구 냉수 유량 | F | AHU | CW | I | 공기조화기 입구 냉수 유량 | N
F_AHU002_HW_I | 공기조화기 입구 온수 유량 | F | AHU | HW | I | 공기조화기 입구 온수 유량 | N
F_AMI012_G_NA | 가스 미터기 비보정 유량 | F | AMI | G | NA | 가스 미터기 비보정 유량 | N
F_B001_ST_O | 증기보일러 증기 유량 | F | B | ST | O | 증기보일러증기유량 | N
F_B002_WD_I | 증기보일러 급수 유량 | F | B | WD | I | 증기보일러급수유량 | N
F_B008_HW_O | 온수보일러 온수 유량 | F | B | HW | O | 온수보일러온수유량 | N
F_B015_G_S | 보일러가스유량 | F | B | G | S | 보일러가스유량 | N
F_C001_CW_O | 냉동기 냉수유량 | F | C | CW | O | 냉동기 냉수유량 | N
F_C007_G_I | 냉동기 입구 가스 유량 | F | C | G | I | 냉동기 입구 가스 유량 | N
F_C008_ST_I | 냉동기 입구 증기 유량 | F | C | ST | I | 냉동기 입구 증기 유량 | N
F_C012_MTW_I | 냉동기 입구 중온수 유량 | F | C | MTW | I | 냉동기 입구 중온수 유량 | N
F_CT001_CGW_O | 냉각탑냉각수유량 | F | CT | CGW | O | 냉각탑냉각수유량 | N
F_DT001_SA_I | 급기 덕트 급기 풍량 | F | DT | SA | I | 급기 덕트 급기 풍량 | N
F_DT002_RA_R | 환기 덕트 환기 풍량 | F | DT | RA | R | 환기 덕트 환기 풍량 | N
F_DT003_OA_O | 외기 덕트 외기 풍량 | F | DT | OA | O | 외기 덕트 외기 풍량 | N
F_FAN007_A_I | 송풍기 풍량 | F | FAN | A | I | 송풍기 풍량 | N
F_FCU001_A_O | 팬코일 풍량 | F | FCU | A | O | 팬코일 풍량 | N
F_FCU003_CW_I | 팬코일 냉수 유량 | F | FCU | CW | I | 팬코일 냉수 유량 | N
F_FCU004_HW_I | 팬코일 온수 유량 | F | FCU | HW | I | 팬코일 온수 유량 | N
F_PMP002_ETC_O | 펌프 후단 유량 | F | PMP | ETC | O | 펌프 후단 유량 | N
GH_AM016I_G_NA | 가스 미터기 보정 적산량 | GH | AMI | G | NA | 가스 미터기 보정 적산량 | N
HM_DT008_SA_I | 급기 덕트 급기 상대습도 | HM | DT | SA | I | 급기 덕트 급기 상대습도 | N
HM_DT009_RA_R | 환기 덕트 환기 상대습도 | HM | DT | RA | R | 환기 덕트 환기 상대습도 | N
HM_DT010_MA_R | 혼합 덕트 혼합 상대습도 | HM | DT | MA | R | 혼합 덕트 외기 상대습도 | N
HM_ETC002_A_NA | 백엽상 외기습도 | HM | ETC | A | NA | 백엽상 외기 습도 | N
H_SEM031_NA_NA | T-Radiation | H | SEM | NA | NA | 경사면 일사량 | N
H_SEM032_NA_NA | H-Radiation | H | SEM | NA | NA | 수평면 일사량 | N
OSS_GHP020_NA_NA | GHP on/off 입력 | OSS | GHP | NA | NA | GHP on/off 입력 | Y
OS_AHU007_ETC_NA | 공기조화기 동파방지 히터 상태 | OS | AHU | ETC | NA | 공기조화기 동파방지 히터 상태 | N
OS_AHU008_ETC_NA | 공기조화기 동파방지 히터 운전 | OS | AHU | ETC | NA | 공기조화기 동파방지 히터 운전 | Y
OS_AHU009_ETC_NA | 공기조화기 가습기 운전 상태 | OS | AHU | ETC | NA | 공기조화기 동파방지 히터 운전 | Y
OS_B017_NA_NA | 보일러 상태 | OS | B | NA | NA | 보일러 알람 | Y
OS_DT011_SA_NA | 급기 덕트 개폐 설정 | OS | DT | SA | NA | 급기 덕트 개폐 설정 | Y
OS_DT012_RA_NA | 환기 덕트 개폐 설정 | OS | DT | RA | NA | 환기 덕트 개폐 설정 | Y
OS_DT013_MA_NA | 혼합 덕트 개폐 설정 | OS | DT | MA | NA | 혼합 덕트 개폐 설정 | Y
OS_DT014_OA_NA | 외기 덕트 개폐 설정 | OS | DT | OA | NA | 외기 덕트 개폐 설정 | Y
OS_EIP010_EL_NA | 수전반HV VCB 상태(on/off) | OS | EIP | EL | NA | 수전반HV VCB 상태(on/off) | N
OS_EIP026_EL_NA | 수전반HV LBS 상태 | OS | EIP | EL | NA | 수전반HV LBS 상태 | N
OS_EN036_EL_NA | 발전기 ACB ON 상태 | OS | EN | EL | NA | 발전기 ACB ON 상태 | N
OS_EN037_EL_NA | 발전기 ACB OFF 상태 | OS | EN | EL | NA | 발전기 ACB OFF 상태 | N
OS_EN038_EL_NA | 발전기 자동운전 모드 | OS | EN | EL | NA | 발전기 자동운전 모드 | Y
OS_EN039_EL_NA | 발전기 기동상태 | OS | EN | EL | NA | 발전기 기동상태 | Y
OS_EPB019_EL_NA | 배전반 LV ACB 상태 | OS | EPB | EL | NA | 배전반 LV ACB 상태 | N
OS_EPB022_EL_NA | 배전반 LV ATS 한전상태 | OS | EPB | EL | NA | 배전반 LV ATS 한전상태 | N
OS_EPB023_EL_NA | 배전반 LV ATS 발전상태 | OS | EPB | EL | NA | 배전반 LV ATS 발전상태 | N
OS_EPB099_EL_NA | 분전반 차단 Relay | OS | EPB | EL | NA | 분전반 차단 Relay | Y
OS_ESS015_NA_NA | State of Charge | OS | ESS | NA | NA | BMS SOC | N
OS_ESS016_NA_NA | State of Health | OS | ESS | NA | NA | BMS SOH | N
OS_FAN005_NA_I | 급기용 송풍기 상태 | OS | FAN | NA | I | 급기용 송풍기 상태 | Y
OS_FAN006_NA_R | 환기용 송풍기 상태 | OS | FAN | NA | R | 환기용 송풍기 상태 | Y
OS_FCU002_NA_NA | 팬코일 상태 | OS | FCU | NA | NA | 팬코일 상태 | Y
OS_GHP001_NA_NA | GHP 운전상태 | OS | GHP | NA | NA | GHP 운전상태 | Y
OS_GHP002_NA_NA | GHP 전체잠금 | OS | GHP | NA | NA | GHP 전체잠금 | Y
OS_GHP004_NA_NA | GHP 운전모드 | OS | GHP | NA | NA | GHP 운전모드 | Y
OS_GHP005_NA_NA | GHP 자동풍향 | OS | GHP | NA | NA | GHP 자동풍향 | Y
OS_GHP006_NA_NA | GHP 풍량 | OS | GHP | NA | NA | GHP 풍량 | Y
OS_GHP013_NA_NA | GHP 모드잠금 | OS | GHP | NA | NA | GHP 모드잠금 | Y
OS_GHP014_NA_NA | GHP 풍량잠금 | OS | GHP | NA | NA | GHP 풍량잠금 | Y
OS_LA001_NA_NA | 조명 상태 | OS | LA | NA | NA | 조명 상태 | Y
OS_PMP005_NA_NA | 펌프 상태 | OS | PMP | NA | NA | 펌프 상태 | Y
OS_SEM005_NA_NA | Inverter contactor state | OS | SEM | NA | NA | 인버터 MC on,off 상태 | N
OS_SEM006_NA_NA | inverter fuse state | OS | SEM | NA | NA | 인버터 입력단 Fuse상태 | N
PF_AMI009_EL_NA | AMI 역률 | PF | AMI | EL | NA | AMI 역률 | N
PF_EIP006_EL_NA | 수전반HV 지상역률 | PF | EIP | EL | NA | 수전반HV 지상역률 | N
PF_EIP007_EL_NA | 수전반HV 진상역률 | PF | EIP | EL | NA | 수전반HV 진상역률 | N
PF_EN011_EL_NA | 발전기 지상역률 | PF | EN | EL | NA | 발전기 지상역률 | N
PF_EN012_EL_NA | 발전기 진상역률 | PF | EN | EL | NA | 발전기 진상역률 | N
PF_EPB004_EL_NA | 배전반 LV 지상역률 | PF | EPB | EL | NA | 배전반 LV 지상역률 | N
PF_EPB005_EL_NA | 배전반 LV 진상역률 | PF | EPB | EL | NA | 배전반 LV 진상역률 | N
PF_ESB004_EL_NA | 분전반 지상역률 | PF | ESB | EL | NA | 분전반 지상역률 | N
PF_ESB005_EL_NA | 분전반 진상역률 | PF | ESB | EL | NA | 분전반 진상역률 | N
PF_ESB006_EL_NA | 분전반 유효전력 | PF | ESB | EL | NA | 분전반 유효전력 | N
PF_SEM030_NA_NA | Inv PF address | PF | SEM | NA | NA | 인버터 역률 | N
P_AMI013_G_NA | 가스 미터기 압력 | P | AMI | G | NA | 가스 미터기 압력 | N
P_B004_ST_O | 증기보일러 증기 압력 | P | B | ST | O | 증기보일러증기압력 | N
P_C010_ST_I | 냉동기 입구 증기압력 | P | C | ST | I | 냉동기 입구 증기압력 | N
P_DT006_SA_I | 급기 덕트 급기 압력 | P | DT | SA | I | 급기 덕트 급기 압력 | N
P_DT007_RA_R | 환기 덕트 환기 압력 | P | DT | RA | R | 환기 덕트 환기 압력 | N
P_FAN001_A_I | 급기용 송풍기 차압 | P | FAN | A | I | 급기용 송풍기 차압 | N
P_FAN002_A_R | 환기용 송풍기 차압 | P | FAN | A | R | 환기용 송풍기 차압 | N
P_FAN008_A_I | 송풍기 입구 압력 | P | FAN | A | I | 송풍기 입구 압력 | N
P_FAN009_A_O | 송풍기 출구 압력 | P | FAN | A | O | 송풍기 출구 압력 | N
P_FCU007_ETC_I | 팬코일 입구 압력 | P | FCU | ETC | I | 팬코일 입구 압력 | N
P_FCU008_ETC_O | 팬코일 출구 압력 | P | FCU | ETC | O | 팬코일 출구 압력 | N
P_PMP003_ETC_I | 펌프 입구 압력 | P | PMP | ETC | I | 펌프 입구 압력 | N
P_PMP004_ETC_O | 펌프 출구 압력 | P | PMP | ETC | O | 펌프 출구 압력 | N
RWHM_AMI008_EL_NA | AMI 무효전력량(기간) | RWHM | AMI | EL | NA | AMI 무효전력량(기간) | N
RWHM_EIP009_EL_NA | 수전반HV 무효전력량(구간) | RWHM | EIP | EL | NA | 수전반HV 무효전력량 | N
RWHM_EPB009_EL_NA | 배전반 LV 무효전력량(구간) | RWHM | EPB | EL | NA | 배전반 LV 무효전력량 | N
RWHM_ESB009_EL_NA | 분전반 무효전력량(구간) | RWHM | ESB | EL | NA | 분전반 무효전력량 | N
RWH_AMI006_EL_NA | AMI 무효전력량 | RWH | AMI | EL | NA | AMI 무효전력량 | N
RWH_EIP009_EL_NA | 수전반HV 무효전력량 | RWH | EIP | EL | NA | 수전반HV 무효전력량 | N
RWH_EPB009_EL_NA | 배전반 LV 무효전력량 | RWH | EPB | EL | NA | 배전반 LV 무효전력량 | N
RWH_ESB009_EL_NA | 분전반 무효전력량 | RWH | ESB | EL | NA | 분전반 무효전력량 | N
RW_AMI004_EL_NA | AMI 무효전력 | RW | AMI | EL | NA | AMI 무효전력 | N
RW_EIP005_EL_NA | 수전반HV 무효전력 | RW | EIP | EL | NA | 수전반HV 무효전력 | N
RW_EN014_EL_NA | 발전기 무효전력 | RW | EN | EL | NA | 발전기 무효전력 | N
RW_EPB007_EL_NA | 배전반 LV 무효전력 | RW | EPB | EL | NA | 배전반 LV 무효전력 | N
RW_ESB007_EL_NA | 분전반 무효전력 | RW | ESB | EL | NA | 분전반 무효전력 | N
ST_GHP007_NA_NA | GHP 실내 희망온도설정 | ST | GHP | NA | NA | GHP 실내희망온도설정 | Y
TM_B013_NA_NA | 보일러가동시간 | TM | B | NA | NA | 보일러가동시간 | N
TS_B006_WD_I | 증기보일러급수온도설정 | TS | B | WD | I | 증기보일러급수온도설정 | Y
TS_B007_ST_O | 증기보일러증기온도설정 | TS | B | ST | O | 증기보일러증기온도설정 | Y
TS_B011_HW_I | 온수보일러입구온수온도설정 | TS | B | HW | I | 온수보일러입구온수온도설정 | Y
TS_B012_HW_O | 온수보일러출구온수온도설정 | TS | B | HW | O | 온수보일러출구온수온도설정 | Y
TS_C004_CW_I | 냉동기 입구 냉수온도 설정 | TS | C | CW | I | 냉동기 입구 냉수온도 설정 | Y
TS_C005_CW_O | 냉동기 출구 냉수온도 설정 | TS | C | CW | O | 냉동기 출구 냉수온도 설정 | Y
TS_CT004_CGW_I | 냉각탑입구 냉각수온도 설정 | TS | CT | CGW | I | 냉각탑입구 냉각수온도 설정 | Y
TS_CT005_CGW_O | 냉각탑출구 냉각수온도 설정 | TS | CT | CGW | O | 냉각탑출구 냉각수온도 설정 | Y
T_AMI014_G_NA | 가스 미터기 온도 | T | AMI | G | NA | 가스 미터기 온도 | N
T_B003_WD_I | 증기보일러 급수 온도 | T | B | WD | I | 증기보일러급수온도 | N
T_B005_ST_O | 증기보일러 증기 온도 | T | B | ST | O | 증기보일러증기온도 | N
T_B009_HW_I | 온수보일러 입구 온수 온도 | T | B | HW | I | 온수보일러입구온수온도 | N
T_B010_HW_O | 온수보일러 출구 온수 온도 | T | B | HW | O | 온수보일러출구온수온도 | N
T_C002_CW_I | 냉동기 입구 냉수온도 | T | C | CW | I | 냉동기 입구 냉수온도 | N
T_C003_CW_O | 냉동기 출구 냉수온도 | T | C | CW | O | 냉동기 출구 냉수온도 | N
T_C009_ST_I | 냉동기 입구 증기온도 | T | C | ST | I | 냉동기 입구 증기온도 | N
T_C011_ETC_O | 냉동기 출구 포화액 온도 | T | C | ETC | O | 냉동기 출구 포화액 온도 | N
T_C013_MTW_I | 냉동기 입구 중온수 온도 | T | C | MTW | I | 냉동기 입구 중온수 온도 | N
T_C014_MTW_O | 냉동기 출구 중온수 온도 | T | C | MTW | O | 냉동기 출구 중온수 온도 | N
T_CT002_CGW_I | 냉각탑 입구 냉각수온도 | T | CT | CGW | I | 냉각탑 입구 냉각수온도 | N
T_CT003_CGW_O | 냉각탑출구 냉각수온도 | T | CT | CGW | O | 냉각탑출구 냉각수온도 | N
T_DT004_SA_I | 급기 덕트 급기온도 | T | DT | SA | I | 급기 덕트 급기온도 | N
T_DT005_RA_R | 환기 덕트 환기 온도 | T | DT | RA | R | 환기 덕트 환기 온도 | N
T_DT018_MA_R | 혼합 덕트 혼합 온도 | T | DT | MA | R | 혼합덕트 혼합온도 | N
T_ESS020_NA_NA | BMS 모듈온도 | T | ESS | NA | NA | BMS 모듈온도 | N
T_ETC001_A_NA | 백엽상 외기온도 | T | ETC | A | NA | 백엽상 외기온도 | N
T_FCU005_WD_I | 팬코일 급수 온도 | T | FCU | WD | I | 팬코일 급수 온도 | N
T_FCU006_FW_R | 팬코일 환수 온도 | T | FCU | FW | R | 팬코일 환수 온도 | N
T_GHP002_NA_NA | GHP 설정온도 | T | GHP | NA | NA | GHP 설정온도 | N
T_GHP003_ETC_NA | GHP 외부온도 | T | GHP | ETC | NA | GHP 외부온도 | N
T_GHP011_NA_NA | GHP 상한제한온도설정 | T | GHP | NA | NA | GHP 상한제한온도설정 | Y
T_GHP012_NA_NA | GHP 하한제한온도설정 | T | GHP | NA | NA | GHP 하한제한도온도설정 | Y
T_PP001_WD_O | 급수 배관 급수온도 | T | PP | WD | O | 급수 배관 급수온도 | N
T_PP002_FW_R | 환수 배관 환수온도 | T | PP | FW | R | 환수 배관 환수온도 | N
T_SEM033_NA_NA | Out Temperature | T | SEM | NA | NA | 외부 주위 온도 | N
T_SEM034_NA_NA | Module Temperature | T | SEM | NA | NA | 태양 전지 모듈 온도 | N
V_AMI001_EL_NA | AMI 전압 | V | AMI | EL | NA | AMI 전압 | N
V_EIP001_EL_NA | 수전반HV 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV 전압 | N
V_EIP011_EL_NA | 수전반HV R상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV R상 전압 | N
V_EIP012_EL_NA | 수전반HV S상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV S상 전압 | N
V_EIP013_EL_NA | 수전반HV T상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV T상 전압 | N
V_EIP014_EL_NA | 수전반HV RS상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV RS상 전압 | N
V_EIP015_EL_NA | 수전반HV ST상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV ST상 전압 | N
V_EIP016_EL_NA | 수전반HV TR상 전압 | V | EIP | EL | NA | 수전반HV TR상 전압 | N
V_EN008_EL_NA | 발전기 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 전압 | N
V_EN020_EL_NA | 발전기 R상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 R상 전압 | N
V_EN021_EL_NA | 발전기 S상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 S상 전압 | N
V_EN022_EL_NA | 발전기 T상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 T상 전압 | N
V_EN023_EL_N | 발전기 RS상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 RS상 전압 | N
V_EN024_EL_N | 발전기 ST상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 ST상 전압 | N
V_EN025_EL_N | 발전기 TR상 전압 | V | EN | EL | NA | 발전기 TR상 전압 | N
V_EN029_EL_NA | 발전기 LV VTD R상 | V | EN | EL | NA | 발전기 LV VTD R상 | N
V_EN030_EL_NA | 발전기 LV VTD S상 | V | EN | EL | NA | 발전기 LV VTD S상 | N
V_EN031_EL_NA | 발전기 LV VTD T상 | V | EN | EL | NA | 발전기 LV VTD T상 | N
V_EN033_EL_NA | 발전기 LV DCVDT | V | EN | EL | NA | 발전기 LV DCVDT | N
V_EPB001_EL_NA | 배전반 LV 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV 전압 | N
V_EPB013_EL_NA | 배전반 LV R상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV R상 전압 | N
V_EPB014_EL_NA | 배전반 LV S상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV S상 전압 | N
V_EPB015_EL_NA | 배전반 LV T상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV T상 전압 | N
V_EPB016_EL_NA | 배전반 LV RS상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV RS상 전압 | N
V_EPB017_EL_NA | 배전반 LV ST상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV ST상 전압 | N
V_EPB018_EL_NA | 배전반 LV TR상 전압 | V | EPB | EL | NA | 배전반 LV TR상 전압 | N
V_ESB001_EL_NA | 분전반 전압 | V | ESB | EL | NA | 분전반 전압 | N
V_ESS001_NA_NA | PCS 배터리 전압 | V | ESS | NA | NA | PCS 배터리 전압 | N
V_ESS004_NA_NA | PCS U상 교류 전압 | V | ESS | NA | NA | PCS U상 교류 전압 | N
V_ESS005_NA_NA | PCS V상 교류 전압 | V | ESS | NA | NA | PCS V상 교류 전압 | N
V_ESS006_NA_NA | PCS W상 교류 전압 | V | ESS | NA | NA | PCS W상 교류 전압 | N
V_ESS017_NA_NA | BMS DC 전압 | V | ESS | NA | NA | BMS DC 전압 | N
V_ESS019_NA_NA | BMS CELL전압 | V | ESS | NA | NA | BMS CELL전압 | N
V_SEM017_NA_NA | Solar volt rms address | V | SEM | NA | NA | 태양전지 전압 | N
V_SEM019_NA_NA | Line voltage RS rms address | V | SEM | NA | NA | 계통 RS 선간 전압 | N
V_SEM020_NA_NA | Line voltage ST rms address | V | SEM | NA | NA | 계통 ST 선간 전압 | N
V_SEM021_NA_NA | Line voltage TR rms address | V | SEM | NA | NA | 계통 TR 선간 전압 | N
V_SEM037_NA_NA | 발전전압 | V | SEM | NA | NA | 발전전압 | N
WHM_AMI007_EL_NA | AMI 유효전력량(기간) | WHM | AMI | EL | NA | AMI 유효전력량(기간) | N
WHM_EIP008_EL_NA | 수전반HV 유효전력량(구간) | WHM | EIP | EL | NA | 수전반HV 유효전력량 | N
WHM_EN015_EL_NA | 발전기 유효전력량(구간) | WHM | EN | EL | NA | 발전기 유효전력량 | N
WHM_EN016_EL_NA | 발전기 무효전력량(구간) | WHM | EN | EL | NA | 발전기 무효전력량 | N
WHM_EPB008_EL_NA | 배전반 LV 유효전력량(구간) | WHM | EPB | EL | NA | 배전반 LV 유효전력량 | N
WHM_ESB009_EL_NA | 분전반 유효전력량(구간) | WHM | ESB | EL | NA | 분전반 유효전력량 | N
WHM_ESS012_NA_NA | PCS 누적 충전량(구간) | WHM | ESS | NA | NA | PCS 누적 충전량 | N
WHM_ESS013_NA_NA | PCS 누적 방전량(구간) | WHM | ESS | NA | NA | PCS 누적 방전량 | N
WHM_ISMT_EL_NA | ismart 유효전력량(기간) | WHM | ISMT | EL | NA | ismart 유효전력량(기간) | N
WHM_SEM027_NA_NA | Inv kWh Low address(구간) | WHM | SEM | NA | NA | 인버터 적산 전력량 Low Bit | N
WHM_SEM028_NA_NA | Inv kWh Hgh address(구간) | WHM | SEM | NA | NA | 인버터 적산 전력량 High Bit | N
WH_AMI005_EL_NA | AMI 유효전력량 | WH | AMI | EL | NA | AMI 유효전력량 | N
WH_EIP008_EL_NA | 수전반HV 유효전력량 | WH | EIP | EL | NA | 수전반HV 유효전력량 | N
WH_EN016_EL_NA | 발전기 무효전력량 | WH | EN | EL | NA | 발전기 무효전력량 | N
WH_EPB008_EL_NA | 배전반 LV 유효전력량 | WH | EPB | EL | NA | 배전반 LV 유효전력량 | N
WH_ESB008_EL_NA | 분전반 유효전력량 | WH | ESB | EL | NA | 분전반 유효전력량 | N
WH_ESS012_NA_NA | PCS 누적 충전량 | WH | ESS | NA | NA | PCS 누적 충전량 | N
WH_ESS013_NA_NA | PCS 누적 방전량 | WH | ESS | NA | NA | PCS 누적 방전량 | N
WH_GHP010_NA_NA | GHP 누적전력소비량 | WH | GHP | NA | NA | GHP 누적전력소비량 | N
WH_SEM027_NA_NA | Inv kWh Low address | WH | SEM | NA | NA | 인버터 적산 전력량 Low Bit | N
WH_SEM028_NA_NA | Inv kWh Hgh address | WH | SEM | NA | NA | 인버터 적산 전력량 High Bit | N
WH_SEM034_NA_NA | 총적산 발전량 | WH | SEM | NA | NA | 총 적산 발전량 | N
WH_SEM035_NA_NA | 10분 발전량 | WH | SEM | NA | NA | 10분 발전량 | N
WH_SEM042_NA_NA | 하루 발전량 | WH | SEM | NA | OUT | 하루발전량 | N
WH_SEM043_NA_NA | 월 발전량 | WH | SEM | NA | NA | 월 발전량 | N
WH_SEM044_NA_NA | 년 발전량 | WH | SEM | NA | NA | 년 발전량 | N
W_AMI003_EL_NA | AMI 유효전력 | W | AMI | EL | NA | AMI 유효전력 | N
W_B014_NA_S | 보일러소비전력 | W | B | NA | S | 보일러소비전력 | N
W_C006_NA_S | 냉동기 소비전력 | W | C | NA | S | 냉동기 소비전력 | N
W_CT006_NA_S | 냉각탑 소비전력 | W | CT | NA | S | 냉각탑 소비전력 | N
W_EIP004_EL_NA | 수전반HV 유효전력 | W | EIP | EL | NA | 수전반HV 유효전력 | N
W_EN013_EL_NA | 발전기 유효전력 | W | EN | EL | NA | 발전기 유효전력 | N
W_EN015_EL_NA | 발전기 유효전력량 | WH | EN | EL | NA | 발전기 유효전력량 | N
W_EPB006_EL_NA | 배전반 LV 유효전력 | W | EPB | EL | NA | 배전반 LV 유효전력 | N
W_ESB007_EL_NA | 분전반 유효전력 | W | ESB | EL | NA | 분전반 유효전력 | N
W_ESB008_EL_NA | 분전반 피상전력 | VA | ESB | EL | NA | 분전반 피상전력 | N
W_ESS003_NA_NA | PCS 배터리 전력 | W | ESS | NA | NA | PCS 배터리 전력 | N
W_ESS010_NA_NA | PCS 교류 전력 | W | ESS | NA | NA | PCS 교류 전력 | N
W_FAN003_NA_I | 급기용 송풍기 소비전력 | W | FAN | NA | I | 급기용 송풍기 소비전력 | N
W_FAN004_NA_R | 환기용 송풍기 소비전력 | W | FAN | NA | R | 환기용 송풍기 소비전력 | N
W_FCU009_NA_S | 팬코일 소비전력 | W | FCU | NA | S | 팬코일 소비전력 | N
W_GHP016_NA_S | GHP 사용전력 | W | GHP | NA | S | GHP 사용전력 | N
W_ISMT_EL_NA | ismart 유효전력 | W | ISMT | EL | NA | ismart 유효전력 | N
W_PMP001_NA_S | 펌프 소비전력 | W | PMP | NA | S | 펌프 소비전력 | N
W_SEM026_NA_NA | Solar kW address | W | SEM | NA | NA | 태양전지 현재 전력 | N
W_SEM029_NA_NA | Inverter kVA address | W | SEM | NA | NA | 인버터 현재 전력(kVA) | N

## (참고)관제점 분류
point_class_ref_group | class_id | point_class_ref_name | point_class_ref_coment
계통 | DWC | 급수설비 | Domestic Water Supply Equipment
계통 | DWH | 급탕설비 | Domestic Hot Water Supply Equipment
계통 | EE | 전기사용설비 | Electric Equipment
계통 | EGS | 발전설비 | Generation Equipment
계통 | EPS | 전원설비 | Electric Power Supply Equipment
계통 | FF | 소방설비 | Fire-Fighting Equipment
계통 | GSE | 가스설비 | Gas Supply Equipment
계통 | HSC | 열원설비(냉방) | Heat Source Equipment, Cooling
계통 | HSH | 열원설비(난방) | Heat Source Equipment, Heating
계통 | HVAC | 공기조화설비 | Heating, Ventilating & Air Conditioning Equipment
계통 | LE | 조명설비 | Lighting Equipment
관제값 | AL | 알람 | Alarm
관제값 | AP | 피상전력 | Apparent Power
관제값 | C | 농도 | Concentration
관제값 | CE | 전류 | Current, Electric
관제값 | CS | 접점 | State of Contact
관제값 | ETC | 기타 | ETC
관제값 | F | 유량 | Flow Rate, Volumetric
관제값 | FA | 보정유량 | Flow Rate, Volumetric, Adjusted
관제값 | FC | 유량(적산) | Flow Rate, Voumetric, Cumulative
관제값 | Fq | 주파수 | Frequency
관제값 | GH | 가스 사용량 | Gas Consume Amount, Accumulated
관제값 | H | 보정적산량 | Heat
관제값 | HC | 열량(적산) | Heat, Cumulative
관제값 | HM | 습도 | Humadity
관제값 | HMS | 습도설정 | Humadity Setting
관제값 | I | 조도 | Intensity of Illumination
관제값 | IR | 적외선 | Infrared Ray
관제값 | L | 수위 | Level
관제값 | LF | 광속 | Luminance Flux
관제값 | LI | 광도 | Light Intensity
관제값 | LL | 휘도 | Light Luminance
관제값 | M | 질량 | Mass
관제값 | OS | 상태 | State of Operation(On/Off)
관제값 | OSS | 상태설정입력 | 상태설정입력
관제값 | O_IEQ | 환경 오브젝트 | Indoor Environment Quality
관제값 | O_PW | 전력오브젝트 | Power
관제값 | P | 압력 | Pressure
관제값 | PD | 차압 | Pressure Difference
관제값 | PF | 역률 | Power Factor
관제값 | RW | 무효전력 | Reactive Power
관제값 | RWH | 무효전력량 | Reactive Power,Accumulate
관제값 | RWHM | 무효전력량(구간) | Reactive Electric Power,Interval
관제값 | S | 속도 | Speed
관제값 | SR | 일사량 | Solar Radiation
관제값 | ST | 설정온도 | Setting Temperature
관제값 | T | 온도 | Temperature
관제값 | TM | 시간 | Time
관제값 | TR | 온도(복사) | Temperature,Radiant
관제값 | TS | 온도설정 | Temperature Setting
관제값 | UW | 초음파 | Ultrasonic Wave Sensor
관제값 | V | 전압 | Voltage
관제값 | W | 전력(유효) | Electric Power
관제값 | WH | 전력량 | Electric Power, Accumulated
관제값 | WHM | 구간전력량 | Electric Power, interval
매개체 | A | 공기 | Air
매개체 | ANC | 무연탄 | Anthracite
매개체 | AP | 아스팔트 | Asphalt
매개체 | BR | 브라인 | Brine
매개체 | BT | 부탄 | Bhutan
매개체 | C | 약제 | Chemical
매개체 | C9 | 부생연료유2호 | C9
매개체 | CGW | 냉각수 | Cooling Water
매개체 | CO | 탄소 | carbon monoxide
매개체 | CO2 | CO2 | CO2
매개체 | COK | 코크스 | cokes
매개체 | CW | 냉수 | Chilled Water
매개체 | EA | 배기 | Exhaust Air
매개체 | EG | 배기가스 | Exhaust Gas
매개체 | EL | 전기 | electricity
매개체 | ES | 배연 | Exhaust Smoke
매개체 | ETC | 기타 | 기타
매개체 | FW | 보급수 | Feed Water
매개체 | G | 가스 | Gas
매개체 | GC | 도시가스 | Gas, City
매개체 | HCW | 냉온수 | Hot&Chilled Water
매개체 | HM | 습도 | Humidity
매개체 | HS | 부생연료유1호 | Hi-sene
매개체 | HW | 온수 | Hot Water
매개체 | HWD | 급탕 | Hot Water, Domestic
매개체 | I | 얼음 | Ice
매개체 | IL | 조도 | Illuminance
매개체 | IR | 적외선 | Infrared Spectroscopy
매개체 | JF | 항공유 | JetFuel
매개체 | LC | 윤활유 | Lubricant
매개체 | LNG | 천연가스(LNG) | LNG
매개체 | LPG | 도시가스(LPG) | LPG
매개체 | MA | 혼합기 | Mixed Air
매개체 | MT | 용제 | Menstruum
매개체 | MTW | 중온수 | Medium Temperature Water
매개체 | NA | 해당없음 | NA
매개체 | NI | 소음 | Noise
매개체 | NPT | 나프타 | Naphtha
매개체 | OA | 외기 | Outdoor Air
매개체 | OBA | B-A유 | B-A,Oil
매개체 | OBB | B-B유 | B-B,Oil
매개체 | OBC | B-C유 | B-C,Oil
매개체 | OD | 경유 | Oil, Diesel
매개체 | OG | 휘발유 | Gasoline
매개체 | OH | 중유 | Oil, Heavy
매개체 | OIL | 원유 | Oil
매개체 | OL | 등유 | Lampoil
매개체 | PC | 석유코크스 | PetroleumCoke
매개체 | PM10 | 미세먼지 | Particulate Matter 10
매개체 | PM25 | 초미세먼지 | Particulate Matter 2.5
매개체 | PP | 프로판 | Propane
매개체 | R | 냉매 | Refrigerant
매개체 | RA | 환기(회수) | Return Air
매개체 | RDW | 우수 | Roof Drain Water
매개체 | RM | 실내 | Room
매개체 | RW | 중수 | Reclimed Water
매개체 | SA | 급기 | Supply Air
매개체 | SC | 응축수 | Sream Condensed
매개체 | SFTC | 역청탄 | softcoal
매개체 | SINT | 신탄
매개체 | SMK | 연기감지 | Smoke
매개체 | ST | 증기 | Steam
매개체 | SUBC | 아역청탄 | subbituminouscoal
매개체 | T | 온도 | Temperature
매개체 | TVOC | 총 유기 휘발성 화합물 | TOTAL Volatile Organic Compounds
매개체 | VA | 환기(치환) | Ventilating Air
매개체 | VOCs | 유기 휘발성 화합물 | Volatile Organic Compounds
매개체 | WD | 급수 | Water, Domestic
매개체 | WH | 전력량 | Watt-hour
매개체 | WHM | 전력량(15분) | Watt-hour 15min
방향 | DS | 이차측 | Demand Side
방향 | I | 인입 | Inlet
방향 | NA | 해당없음 | NA
방향 | O | 배출 | Outlet
방향 | R | 회수 | Return
방향 | S | 공급 | Supply
방향 | SS | 일차측 | Supply Side
장비 | AHU | 공기조화기 | Air Handling Unit
장비 | AMI | AMI | AMI
장비 | B | 보일러 | Boiler
장비 | C | 냉동기 | Chiller
장비 | CP | 콘센트 | Concentric Plug
장비 | CT | 냉각탑 | Cooling Tower
장비 | DT | 덕트 | Duct
장비 | EHP | 전기식열펌프 | Electric Heat Pump
장비 | EIP | 수전반 | Electric Incoming Panel
장비 | EN | 발전기 | Generation
장비 | EPB | 분전반 | Electric Panelboard
장비 | ESB | 배전반 | Electric Switchboard
장비 | ESS | ESS | Energy Storage System
장비 | ETC | 기타설비 | ETC
장비 | FAN | 송풍기 | Fan, Blower
장비 | FCU | 팬코일유닛 | Fan Coil Unit
장비 | GE | 가스엔진 | Gas Engine
장비 | GHP | 가스식열펌프 | Gas Engine Heat Pump
장비 | GT | 가스터빈 | Gas Turbine
장비 | HST | 축열조 | Heat Strage Tank
장비 | HX | 열교환기 | Heat Exchanger
장비 | IEQ | 실내환경측정기 | IEQ
장비 | ISMT | ismart | ismart
장비 | IST | 빙축열조 | Ice Strage Tank
장비 | LA | 조명기구 | Lighitng Apparatus
장비 | OAHU | 외조기 | Out Air Handling Unit
장비 | PAC | 패키지에어컨 | Packaged Air Conditioner
장비 | PMP | 펌프 | Pump
장비 | PP | 배관 | Pipe
장비 | SEM | 태양광발전 | Solar Energy Management
장비 | THC | 항온항습기 | Tempature&Humidity Chamber, Thermo-Hydrostat
장비 | TR | 변압기 | Transformer
장비 | WT | 수조 | Water Tank